TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 8 NĂM 2026

PHẠM VI: THÀNH PHỐ HÀ NỘI

|  | TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC PHÓ GIÁM ĐỐC Đặng Trần Trung |
| --- | --- |

NĂM 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3

1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo	3

1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo	3

1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất	3

1.2.2. Mực nước dưới đất	3

1.2.3. Chất lượng nước dưới đất	10

II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC	13

2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất	13

2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)	13

2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)	15

2.1.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)	17

2.1.4. Tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa (t2)	18

2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất	20

2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất	20

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	21

# I. THÔNG TIN CHUNG

## 1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo

Bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước dưới đất tháng trong Thành phố Hà Nội được biên soạn hàng tháng để cung cấp các thông tin về mực nước, chất lượng nước dưới đất phục vụ các mục đích quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359,8km2. Mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nội dung chính của bản tin tháng bao gồm: Thông báo mực nước dưới đất trung bình tháng 7 năm 2026, chất lượng nước mùa khô năm 2026 và dự báo mực nước dưới đất tháng tiếp theo tại các tầng chứa nước, đưa ra những cảnh báo mực nước trung bình tháng, chất lượng nước trong phạm vi 55 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

## 1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo

### 1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất Thành phố Hà Nội phân bố chủ yếu trong các tầng chứa nước gồm: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp), tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n) và tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa (t2). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước qh là 976.204 m3/ngày, tầng chứa nước qp là 7.199.313 m3/ngày, tầng chứa nước n là 1.642.925 m3/ngày, tầng chứa nước t2 là 555.275 m3/ngày.

### 1.2.2. Mực nước dưới đất

### 1.2.2.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,98 m tại phường Hồng Hà (Q.67).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,37 m tại xã An Khánh (Q.59a) và sâu nhất là -10,11 m tại phường Hồng Hà (Q.67).

- Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh2

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,86 m tại xã Ô Diên (Q.55M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,57 m tại xã Gia Lâm (Q.120) và sâu nhất là -6,8 m tại phường Kiến Hưng (Q.69).

- Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh1

### 1.2.2.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,45 m tại xã Hòa Xá (Q.176).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,79 m tại xã Gia Lâm (Q.120a) và sâu nhất là -4,64 m tại xã Thư Lâm (Q.35).

- Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qp2

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,72 m tại phường Hồng Hà (Q.67a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,26 m tại xã Chuyên Mỹ (Q.177a) và sâu nhất là -28,46 m tại phường Cầu Giấy (Q.63aM).

- Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qp1

### 1.2.2.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,43 m tại xã Phú Xuyên (Q.175b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,29 m tại xã Phú Xuyên (Q.175b) và sâu nhất là -12,82 m tại phường Kim Liên (Q.215).

- Sơ đồ diễn biến mực nước tầng n

### 1.2.2.4. Tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa (t2)

Theo kết quả quan trắc tại công trình Q.177b thuộc xã Chuyên Mỹ, mực nước trung bình tháng 7 hạ 0,22 m so với tháng 6.

- Tổng hợp độ sâu mực nước tháng

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |
| I. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) |  |  |  |  |  |  |
| I.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.56 | xã Liên Minh | -6,67 | -7,01 | -6,82 |
| 2 | Q.57 | xã Ô Diên | -1,29 | -1,96 | -1,70 |
| 3 | Q.58M1 | xã Sơn Đồng | -2,43 | -2,56 | -2,47 |
| 4 | Q.59a | xã An Khánh | -0,13 | -0,72 | -0,37 |
| 5 | Q.60M2 | xã An Khánh | -5,73 | -5,93 | -5,85 |
| 6 | Q.65M1 | phường Yên Sở | -1,13 | -1,32 | -1,22 |
| 7 | Q.67 | phường Hồng Hà | -9,49 | -11,62 | -10,11 |
| 8 | Q.175 | xã Phú Xuyên | -0,30 | -0,71 | -0,48 |
| 9 | Q.32M1 | xã Đông Anh | -7,05 | -8,57 | -7,50 |
| 10 | Q.33 | xã Đông Anh | -3,44 | -4,23 | -3,75 |
| 11 | Q.121M1 | phường Việt Hưng | -9,26 | -10,43 | -9,55 |
| I.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.55M1 | xã Ô Diên | -8,69 | -9,41 | -8,91 |
| 2 | Q.64 | phường Kim Liên | -3,03 | -3,48 | -3,25 |
| 3 | Q.65aM1 | phường Yên Sở | -4,43 | -4,95 | -4,75 |
| 4 | Q.66 | xã Thanh Trì | -0,48 | -0,86 | -0,72 |
| 5 | Q.69 | phường Kiến Hưng | -6,54 | -7,66 | -6,80 |
| 6 | Q.75M1 | phường Yên Nghĩa | -6,50 | -7,08 | -6,73 |
| 7 | Q.177 | xã Chuyên Mỹ | -1,46 | -1,63 | -1,53 |
| 8 | Q.120 | xã Gia Lâm | -0,24 | -0,91 | -0,57 |
| II. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) |  |  |  |  |  |  |
| II.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.62 | phường Tây Tựu | -12,96 | -13,39 | -13,12 |
| 2 | Q.68a | phường Hà Đông | -12,58 | -12,94 | -12,82 |
| 3 | Q.176 | xã Hòa Xá | -4,02 | -5,46 | -4,72 |
| 4 | Q.34a | xã Đông Anh | -3,58 | -4,00 | -3,80 |
| 5 | Q.35 | xã Thư Lâm | -4,60 | -4,70 | -4,64 |
| 6 | Q.120a | xã Gia Lâm | -3,55 | -3,95 | -3,79 |
| II.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.217 | xã Liên Minh | -6,86 | -7,22 | -6,99 |
| 2 | Q.57a | xã Ô Diên | -10,84 | -11,12 | -10,97 |
| 3 | Q.58aM1 | xã Sơn Đồng | -9,73 | -9,99 | -9,85 |
| 4 | Q.60aM1 | xã An Khánh | -6,01 | -6,16 | -6,08 |
| 5 | Q.173 | phường Sơn Tây | -3,54 | -3,82 | -3,68 |
| 6 | Q.62a | phường Tây Tựu | -19,66 | -20,86 | -20,47 |
| 7 | Q.63aM | phường Cầu Giấy | -28,43 | -28,49 | -28,46 |
| 8 | Q.64a | phường Kim Liên | -12,95 | -13,60 | -13,22 |
| 9 | Q.65bM1 | phường Yên Sở | -9,10 | -9,65 | -9,35 |
| 10 | Q.66b | xã Thanh Trì | -5,77 | -6,18 | -5,90 |
| 11 | Q.67a | phường Hồng Hà | -12,14 | -14,07 | -12,70 |
| 12 | Q.68b | phường Hà Đông | -13,57 | -14,79 | -14,56 |
| 13 | Q.69a | phường Kiến Hưng | -6,69 | -6,82 | -6,75 |
| 14 | Q.75a | phường Yên Nghĩa | -8,09 | -8,33 | -8,18 |
| 15 | Q.76a | phường Chương Mỹ | -5,69 | -6,14 | -5,89 |
| 16 | Q.77a | xã Quảng Bị | -4,74 | -5,39 | -5,10 |
| 17 | Q.175a | xã Phú Xuyên | -2,89 | -3,40 | -3,04 |
| 18 | Q.176a | xã Hòa Xá | -4,21 | -5,16 | -4,60 |
| 19 | Q.177a | xã Chuyên Mỹ | -2,11 | -2,51 | -2,26 |
| 20 | Q.15 | xã Nội Bài | -2,71 | -3,78 | -3,06 |
| 21 | Q.23a | xã Vĩnh Thanh | -5,65 | -6,93 | -5,96 |
| 22 | Q.33a | xã Đông Anh | -3,60 | -4,34 | -3,86 |
| 23 | Q.35a | xã Thư Lâm | -4,82 | -4,96 | -4,88 |
| 24 | Q.120b | xã Gia Lâm | -4,49 | -5,04 | -4,72 |
| III. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.213 | xã Ô Diên | -10,89 | -11,07 | -10,96 |
| 2 | Q.215 | phường Kim Liên | -12,64 | -13,06 | -12,82 |
| 3 | Q.216 | xã Thanh Trì | -7,13 | -7,51 | -7,25 |
| 4 | Q.175b | xã Phú Xuyên | -3,15 | -3,61 | -3,29 |
| IV. Tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa (t2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.177b | Xã Chuyên Mỹ | -2,27 | -2,68 | -2,41 |

### 1.2.3. Chất lượng nước dưới đất

### 1.2.3.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Tổng Coliform có 2/11 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.58M1 (xã Sơn Đồng).

Amoni có 7/11 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.65M1 (phường Yên Sở).

Chỉ số Permanganat có 3/11 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.65M1 (phường Yên Sở).

Độ cứng có 7/11 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.32M1 (xã Đông Anh).

Arsenic có 4/11 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.56 (xã Liên Minh).

Mangan có 10/11 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.58M1 (xã Sơn Đồng).

Sắt có 9/11 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.59a (xã An Khánh).

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Tổng Coliform có 4/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.120 (xã Gia Lâm).

Amoni có 7/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.65aM1 (phường Yên Sở).

Chỉ số Permanganat có 3/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.65aM1 (phường Yên Sở).

Độ cứng có 5/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.75M1 (phường Yên Nghĩa).

Arsenic có 2/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.75M1 (phường Yên Nghĩa).

Mangan có 8/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.69 (phường Kiến Hưng).

Sắt có 8/8 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.69 (phường Kiến Hưng).

### 1.2.3.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

#### a. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Tổng Coliform có 1/6 công trình vượt GTGH tại công trình Q.120a (xã Gia Lâm).

Amoni có 4/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.35 (xã Thư Lâm).

Mangan có 6/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.120a (xã Gia Lâm).

Sắt có 5/6 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.176 (xã Hòa Xá).

#### b. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Tổng Coliform có 7/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.69a (phường Kiến Hưng).

Tổng chất rắn hòa tan (TDS) có 1/24 công trình vượt GTGH tại công trình Q.177a (xã Chuyên Mỹ).

Amoni có 13/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.58aM1 (xã Sơn Đồng).

Chỉ số Permanganat có 4/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.177a (xã Chuyên Mỹ).

Độ cứng có 5/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.57a (xã Ô Diên).

Arsenic có 7/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.58aM1 (xã Sơn Đồng).

Chloride có 3/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.175a (xã Phú Xuyên).

Mangan có 10/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.69a (phường Kiến Hưng).

Sắt có 20/24 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.120b (xã Gia Lâm).

### 1.2.3.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH, cụ thể như sau:

Tổng Coliform có 1/5 công trình vượt GTGH tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

Tổng chất rắn hòa tan (TDS) có 1/5 công trình vượt GTGH tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

Amoni có 2/5 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

Chỉ số Permanganat có 1/5 công trình vượt GTGH tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

Độ cứng có 1/5 công trình vượt GTGH tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

Chloride có 1/5 công trình vượt GTGH tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

Mangan có 3/5 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

Sắt có 4/5 công trình vượt GTGH, vượt lớn nhất tại công trình Q.175b (xã Phú Xuyên).

### 1.2.3.4. Tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa (t2)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại công trình Q.177b (xã Chuyên Mỹ) cho thấy theo QCVN 09:2023/BTNMT một số thông số vượt GTGH: Tổng Coliform, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Amoni, Chỉ số Permanganat, Độ cứng, Chloride và Sắt.

# II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC

## 2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất

### 2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

#### 2.1.1.1.  Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,2 – 0,8m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a. Xã Liên Minh (Q.56) | b. Phường Yên Sở (Q.65M1) |
| --- | --- |
| c. Phường Hồng Hà (Q.67) | d. Xã Phú Xuyên (Q.175) |
| e. Xã Đông Anh (Q.32M1) | f. Xã Đông Anh (Q.33) |
| g. Phường Việt Hưng (Q.121M1). - Dự báo độ sâu mực nước lớp qh2. |

#### 2.1.1.2. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng, mực nước dao động từ 0,1– 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại các công trình như sau:

| a. Phường Kim Liên (Q.64) | b. Phường Yên Nghĩa (Q.75M1) |
| --- | --- |
| c. Xã Gia Lâm (Q.120) |  |
| - Dự báo độ sâu mực nước lớp qh1 |  |

### 2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

#### 2.1.2.1. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,2– 0,6m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a. Phường Tây Tựu (Q.62) | b. Phường Hà Đông (Q.68a) |
| --- | --- |
| c. Xã Đông Anh (Q.34a) | d. Xã Gia Lâm (Q.120a) |
| - Dự báo độ sâu mực nước lớp qp2 |  |

#### 2.1.2.2. Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng là chính, dao động từ 0,2– 1,0m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a. Xã Nội Bài (Q.15) |  | b. Xã Vĩnh Thanh (Q.23a) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Xã Thư Lâm (Q.35a) |  | d. Xã Gia Lâm (Q.120b) |  |
| e. Phường Cầu Giấy (Q.63aM) |  | f. Phường Kim Liên (Q.64a) |  |
| g. Phường Yên Sở (Q.65bM1) |  | h. Phường Hà Đông (Q.68b) |  |
| i. Xã Phú Xuyên (Q.175a) |  | j. Xã Liên Minh (Q.217) |  |
| - Dự báo độ sâu mực nước lớp qp1 |  |  |  |

### 2.1.3. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n)

Trong tháng 8 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,2– 0,4m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a. Xã Phú Xuyên (Q.175b) | b. Xã Ô Diên (Q.213) |
| --- | --- |
| c. Xã Thanh Trì (Q.216) | d. Phường Kim Liên (Q.215) |

- Dự báo độ sâu mực nước tầng n

### 2.1.4. Tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa (t2)

Trong tháng 8 dự báo mực nước tại công trình Q.177b có xu thế dâng, dao động từ 0,1– 0,3m. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

- Dự báo độ sâu mực nước tầng t2

- Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo tháng 8 năm 2026

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước (m) |  |  | Ngày xuất hiện MN sâu nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |  |
| I. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) |  |  |  |  |  |  |
| I.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.56 | xã Liên Minh | -5,56 | -6,51 | -6,10 | 03/8/2026 |
| 2 | Q.57 | xã Ô Diên | -0,98 | -1,29 | -1,15 | 06/8/2026 |
| 3 | Q.58M1 | xã Sơn Đồng | -2,36 | -2,40 | -2,39 | 06/8/2026 |
| 4 | Q.59a | xã An Khánh | 0,49 | -0,14 | 0,19 | 12/8/2026 |
| 5 | Q.60M2 | xã An Khánh | -5,38 | -5,65 | -5,52 | 06/8/2026 |
| 6 | Q.65M1 | phường Yên Sở | -1,08 | -1,16 | -1,11 | 06/8/2026 |
| 7 | Q.67 | phường Hồng Hà | -8,52 | -9,22 | -8,86 | 06/8/2026 |
| 8 | Q.175 | xã Phú Xuyên | -0,43 | -0,52 | -0,47 | 12/8/2026 |
| 9 | Q.32M1 | xã Đông Anh | -6,57 | -6,80 | -6,72 | 06/8/2026 |
| 10 | Q.33 | xã Đông Anh | -2,77 | -3,05 | -2,93 | 06/8/2026 |
| 11 | Q.121M1 | phường Việt Hưng | -8,77 | -9,06 | -8,91 | 06/8/2026 |
| I.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.55M1 | xã Ô Diên | -8,11 | -8,38 | -8,22 | 06/8/2026 |
| 2 | Q.64 | phường Kim Liên | -2,79 | -2,88 | -2,86 | 06/8/2026 |
| 3 | Q.65aM1 | phường Yên Sở | -3,86 | -3,89 | -3,87 | 06/8/2026 |
| 4 | Q.66 | xã Thanh Trì | -0,40 | -0,47 | -0,42 | 12/8/2026 |
| 5 | Q.69 | phường Kiến Hưng | -6,48 | -6,48 | -6,48 | 06/8/2026 |
| 6 | Q.75M1 | phường Yên Nghĩa | -6,54 | -6,85 | -6,72 | 12/8/2026 |
| 7 | Q.177 | xã Chuyên Mỹ | -1,76 | -2,06 | -1,93 | 30/8/2026 |
| 8 | Q.120 | xã Gia Lâm | 0,06 | -0,14 | -0,05 | 24/8/2026 |
| II. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) |  |  |  |  |  |  |
| II.1 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.62 | phường Tây Tựu | -12,66 | -12,90 | -12,76 | 01/8/2026 |
| 2 | Q.68a | phường Hà Đông | -12,39 | -12,52 | -12,44 | 06/8/2026 |
| 3 | Q.176 | xã Hòa Xá | -4,80 | -5,62 | -5,17 | 06/8/2026 |
| 4 | Q.34a | xã Đông Anh | -3,01 | -3,67 | -3,30 | 01/8/2026 |
| 5 | Q.35 | xã Thư Lâm | -4,40 | -4,56 | -4,50 | 12/8/2026 |
| 6 | Q.120a | xã Gia Lâm | -3,01 | -3,33 | -3,20 | 06/8/2026 |
| II.2 Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.217 | xã Liên Minh | -5,94 | -6,70 | -6,44 | 06/8/2026 |
| 2 | Q.57a | xã Ô Diên | -10,50 | -10,74 | -10,62 | 06/8/2026 |
| 3 | Q.58aM1 | xã Sơn Đồng | -9,21 | -9,67 | -9,49 | 12/8/2026 |
| 4 | Q.60aM1 | xã An Khánh | -5,71 | -5,97 | -5,84 | 06/8/2026 |
| 5 | Q.173 | phường Sơn Tây | -3,40 | -3,62 | -3,53 | 06/8/2026 |
| 6 | Q.62a | phường Tây Tựu | -19,79 | -19,87 | -19,83 | 06/8/2026 |
| 7 | Q.63aM | phường Cầu Giấy | -28,49 | -28,51 | -28,50 | 30/8/2026 |
| 8 | Q.64a | phường Kim Liên | -12,70 | -12,94 | -12,80 | 06/8/2026 |
| 9 | Q.65bM1 | phường Yên Sở | -9,28 | -9,35 | -9,30 | 24/8/2026 |
| 10 | Q.66b | xã Thanh Trì | -5,44 | -5,69 | -5,54 | 06/8/2026 |
| 11 | Q.67a | phường Hồng Hà | -11,20 | -11,89 | -11,48 | 06/8/2026 |
| 12 | Q.68b | phường Hà Đông | -13,09 | -13,23 | -13,12 | 12/8/2026 |
| 13 | Q.69a | phường Kiến Hưng | -6,61 | -6,87 | -6,78 | 18/8/2026 |
| 14 | Q.75a | phường Yên Nghĩa | -7,59 | -8,06 | -7,84 | 06/8/2026 |
| 15 | Q.76a | phường Chương Mỹ | -5,06 | -5,62 | -5,30 | 06/8/2026 |
| 16 | Q.77a | xã Quảng Bị | -3,30 | -4,95 | -3,86 | 06/8/2026 |
| 17 | Q.175a | xã Phú Xuyên | -2,62 | -3,06 | -2,82 | 01/8/2026 |
| 18 | Q.176a | xã Hòa Xá | -4,86 | -5,36 | -5,11 | 06/8/2026 |
| 19 | Q.177a | xã Chuyên Mỹ | -2,15 | -2,23 | -2,20 | 30/8/2026 |
| 20 | Q.15 | xã Nội Bài | -2,77 | -2,85 | -2,82 | 06/8/2026 |
| 21 | Q.23a | xã Vĩnh Thanh | -5,34 | -5,55 | -5,40 | 06/8/2026 |
| 22 | Q.33a | xã Đông Anh | -2,97 | -3,35 | -3,14 | 06/8/2026 |
| 23 | Q.35a | xã Thư Lâm | -4,57 | -4,81 | -4,73 | 01/8/2026 |
| 24 | Q.120b | xã Gia Lâm | -3,88 | -4,21 | -4,11 | 06/8/2026 |
| III. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.213 | xã Ô Diên | -10,75 | -10,85 | -10,81 | 01/8/2026 |
| 2 | Q.215 | phường Kim Liên | -12,46 | -12,69 | -12,62 | 06/8/2026 |
| 3 | Q.216 | xã Thanh Trì | -6,76 | -7,05 | -6,87 | 01/8/2026 |
| 4 | Q.175b | xã Phú Xuyên | -2,99 | -3,21 | -3,10 | 06/8/2026 |
| IV. Tầng chứa nước karst trong trầm tích Trias giữa (t2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q.177b | xã Chuyên Mỹ | -2,20 | -2,51 | -2,33 | 06/8/2026 |

## 2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất

Dự báo mực nước dưới đất tháng 8 so với mực nước quan trắc tháng 7 có xu thế dâng tại lớp chứa nước qh2, qh1, qp2, qp1, và tầng chứa nước n, t2.

## 2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất

Theo Khoản 18 Điều 1 Nghị định 23/2026/NĐ-CP về xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước vượt quá 50% ngưỡng giới hạn cho phép (GHCP) cần phải cảnh báo (xem bảng 3). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

- Cảnh báo độ sâu mực nước trung bình tháng 7

| STT | SHLK | TCN | Vị trí | Độ sâu mực nước (m) | Ngưỡng GHCP (m) | % Ngưỡng GHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q.62a | qp1 | phường Tây Tựu | -20,47 | -35 | 58,49 |
| 2 | Q.63aM | qp1 | phường Cầu Giấy | -28,46 | -35 | 81,31 |

# III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt quá 50% ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực phường Tây Tựu, phường Cầu Giấy.

Đa số các thông số chất lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT. Tuy nhiên, một số công trình có thông số vượt GTGH tập trung ở các tầng chứa nước Holocen (qh), Pleistocen (qp), Neogen (n) và tầng chứa nước karst Trias giữa (t2). Các thông số vượt chủ yếu bao gồm Tổng Coliform, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Amoni, chỉ số Permanganat, độ cứng, Arsenic, Chloride, Mangan và Sắt. Một số khu vực đáng chú ý gồm:

+ Tầng qh: Amoni và chỉ số Permanganat vượt lớn nhất tại công trình phường Yên Sở (Q.65M1, Q.65aM1); độ cứng vượt lớn nhất tại công trình xã Đông Anh (Q.32M1) và phường Yên Nghĩa (Q.75M1); Arsenic vượt lớn nhất tại công trình xã Liên Minh (Q.56); Tổng Coliform và Mangan vượt lớn nhất tại công trình xã Sơn Đồng (Q.58M1); Sắt vượt lớn nhất tại công trình xã An Khánh (Q.59a). Ngoài ra, tại công trình phường Kiến Hưng (Q.69) ghi nhận hàm lượng Mangan và Sắt vượt GTGH với mức độ cao.

+ Tầng qp: Amoni và Arsenic vượt lớn nhất tại công trình xã Sơn Đồng (Q.58aM1); Tổng Coliform và Mangan vượt lớn nhất tại công trình phường Kiến Hưng (Q.69a); Tổng chất rắn hòa tan (TDS) và chỉ số Permanganat vượt lớn nhất tại công trình xã Chuyên Mỹ (Q.177a); độ cứng vượt lớn nhất tại công trình xã Ô Diên (Q.57a); Chloride vượt lớn nhất tại công trình xã Phú Xuyên (Q.175a); Sắt vượt lớn nhất tại công trình xã Gia Lâm (Q.120b). Ngoài ra, tại công trình xã Hòa Xá (Q.176) ghi nhận hàm lượng Sắt vượt GTGH lớn trong tầng qp2.

+ Tầng n: Tổng Coliform, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), chỉ số Permanganat, độ cứng, Chloride, Mangan và Sắt vượt lớn nhất tại công trình xã Phú Xuyên (Q.175b); Amoni vượt lớn nhất tại công trình xã Phú Xuyên (Q.175b).

+ Tầng t2: Công trình xã Chuyên Mỹ (Q.177b) ghi nhận các thông số Tổng Coliform, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Amoni, chỉ số Permanganat, độ cứng, Chloride và Sắt vượt GTGH theo QCVN 09:2023/BTNMT.

Đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương:

• Rà soát, cập nhật thông tin chất lượng nước tại các khu vực trên;

• Kịp thời ban hành cảnh báo và hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Địa chỉ: số 10, ngõ 42 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Email: ttqhdttnnqg_bktth@mae.gov.vn

Bản tin được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 và đăng tải trên các trang thông tin điện tử: nawapi.gov.vn; cewafo.gov.vn

# PHỤ LỤC

# GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(QCVN 09:2023/BTNMT)

|  | TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số cơ bản |  | pH | - | 5,8 - 8,5 |
|  |  | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100ml | 3 |
|  |  | Nitrate (NO3- tính theo Nitơ) | mg/l | 15 |
|  |  | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Chỉ số Permanganat | mg/l | 4 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1500 |
|  |  | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
|  |  | Arsenic (As) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Chloride (Cl-) | mg/l | 250 |
| Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người |  | Nitrite (NO2- tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Fluoride (F-) | mg/l | 1 |
|  |  | Sulfate (SO42-) | mg/l | 400 |
|  |  | Cadmi (Cd) | mg/l | 0,005 |
|  |  | Cyanide (CN-) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Tổng Chromi (Cr) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/l | 1 |
|  |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/l | 3 |
|  |  | Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
|  |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/l | 5 |
|  |  | Seleni (Se) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Aldrin (C12H8Cl6) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Lindane (C6H6Cl6) | mg/l | 0,00002 |
|  |  | Dieldrin (C12H8Cl6O) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis (4-chlorobenzene) (C14H9Cl5) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/l | 0,06 |
|  |  | Phenol (C6H5OH) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1 |
|  |  | E. Coli | MPN hoặc CFU/100ml | Không phát hiện |