TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 8 NĂM 2026

PHẠM VI: TP. HỒ CHÍ MINH

|  | TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC PHÓ GIÁM ĐỐC HỒ VĂN THỦY |
| --- | --- |

NĂM 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3

1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo	3

1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo	3

1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất	3

1.2.2. Mực nước dưới đất	4

1.2.3. Chất lượng nước dưới đất	12

II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC	17

2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất	17

2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)	17

2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)	17

2.1.3. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)	18

2.1.4. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)	19

2.1.5. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)	19

2.1.6. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)	21

2.1.7. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)	21

2.1.8. Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trước Kainozoi (ps-ms)	21

2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất	23

2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất	23

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	23

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo

Bản tin dự báo, cảnh báo nguồn nước dưới đất tháng thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn hàng tháng để cung cấp các thông tin về mực nước, chất lượng nước dưới đất phục vụ mục đích quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước và các mục đích khác theo quy định của Pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên khoảng 6.772,6km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nội dung chính của bản tin bao gồm:

Thông báo mực nước dưới đất tháng 7, chất lượng nước mùa khô năm 2026 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8 năm 2026 tại các tầng chứa nước. Đưa ra những cảnh báo mực nước trung bình tháng trong phạm vi 29 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất, do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành. Trong bản tin này, tài nguyên nước dưới đất trong thành phố được dự báo cho 8 tầng chứa nước.

## Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo

### Đặc điểm nguồn nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phân bố chủ yếu trong các tầng chứa nước gồm: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13) và tầng chứa nước khe nứt trong các đá trước Kainozoi (ps-ms) . Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qh là 119.187m3/ngày, tầng chứa nước qp3 là 874.107 m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 1.335.369m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 2.131.675m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 1.263.075m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.188.517m3/ngày, tầng chứa nước n13 là 222.329m3/ngày.

### Mực nước dưới đất

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (Q822010) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh (Q808010).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,72m tại xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (Q822010) và sâu nhất là -8,48m tại xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh (Q808010).

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,24m tại xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh (Q808020) và giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh (Q011020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,07m tại xã Nhuận Đức, TP. Hồ Chí Minh (Q09902B) và sâu nhất là -7,77m tại xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh (Q808020).

Hình 2. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp3

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (Q822030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3m tại xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (Q822030M1) và sâu nhất là -17,95m tại Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh (Q011340).

Hình 3. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp2-3

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh (Q605040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,72m tại xã Bình Khánh, TP. Hồ Chí Minh (Q821040M1) và sâu nhất là -13,72m tại xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh (Q605040).

Hình 4. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp1

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Q22504Z) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh (Q011040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,51m tại xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (Q822040M1) và sâu nhất là -19,74m tại Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh (Q011040).

Hình 5. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n22

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh (Q605060).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,35m tại xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh (Q605060) và sâu nhất là -11,94m tại xã Tân An Hội, TP. Hồ Chí Minh (Q80404ZM1).

Hình 6. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n21

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh (Q605070).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,17m tại xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh (Q605070) và sâu nhất là -20,05m tại xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh (Q808050M1).

Hình 7. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n13

#### Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trước Kainozoi (ps-ms)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại công trình Q225060 thuộc xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh mực nước trung bình tháng 7 dâng 0,16m so với tháng 6.

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 7

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước thông báo (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |
| 1 | Q822010 | xã Cần Giờ | -0,34 | -0,74 | -0,56 |
| 2 | Q808010 | xã Bình Lợi | -8,78 | -8,92 | -8,85 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |
| 1 | Q808020 | xã Bình Lợi | -8,70 | -8,76 | -8,73 |
| 2 | Q011020 | Phường Trung Mỹ Tây | -3,25 | -3,37 | -3,31 |
| 3 | Q804020 | xã Tân An Hội | -4,64 | -4,82 | -4,72 |
| 4 | Q09902B | xã Nhuận Đức | -3,68 | -3,84 | -3,75 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |
| 1 | Q224020 | Phường Thới Hòa | -3,51 | -3,62 | -3,56 |
| 2 | Q822030M1 | xã Cần Giờ | -2,88 | -3,18 | -3,00 |
| 3 | Q808030M1 | xã Bình Lợi | -10,40 | -10,48 | -10,44 |
| 4 | Q019340 | Phường Đông Hưng Thuận | -17,72 | -17,85 | -17,78 |
| 5 | Q011340 | Phường Trung Mỹ Tây | -17,92 | -17,99 | -17,95 |
| 6 | Q00202B | xã Bình Mỹ | -3,17 | -3,37 | -3,25 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |
| 1 | Q821040M1 | xã Bình Khánh | -2,62 | -2,79 | -2,72 |
| 2 | Q605040 | xã Tân Nhựt | -13,70 | -13,74 | -13,72 |
| 3 | Q00204A | xã Bình Mỹ | -3,54 | -3,71 | -3,63 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |
| 1 | Q22404Z | Phường Thới Hòa | -4,97 | -5,37 | -5,15 |
| 2 | Q22404T | Phường Thới Hòa | -5,86 | -6,29 | -6,07 |
| 3 | Q22504Z | xã Phước Hòa | -6,55 | -6,71 | -6,64 |
| 4 | Q22504TM1 | xã Phước Hòa | -5,07 | -5,18 | -5,12 |
| 5 | Q822040M1 | xã Cần Giờ | -3,41 | -3,61 | -3,51 |
| 6 | Q605050 | xã Tân Nhựt | -9,73 | -9,79 | -9,76 |
| 7 | Q808040 | xã Bình Lợi | -16,37 | -16,43 | -16,40 |
| 8 | Q011040 | Phường Trung Mỹ Tây | -19,68 | -19,80 | -19,74 |
| 9 | Q80404T | xã Tân An Hội | -4,53 | -4,82 | -4,69 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |
| 1 | Q605060 | xã Tân Nhựt | -8,34 | -8,36 | -8,35 |
| 2 | Q80404ZM1 | xã Tân An Hội | -11,93 | -11,97 | -11,94 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |
| 1 | Q605070 | xã Tân Nhựt | -10,10 | -10,24 | -10,17 |
| 2 | Q808050M1 | xã Bình Lợi | -20,00 | -20,11 | -20,05 |
| VIII | Tầng chứa nước ps-ms |  |  |  |  |
| 1 | Q225060 | xã Phước Hòa | -6,88 | -6,99 | -6,92 |

### Chất lượng nước dưới đất

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q808010 (xã Bình Lợi);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q822010 (xã Cần Giờ), Q808010 (xã Bình Lợi);

+ Chỉ số Permanganat: Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q822010 (xã Cần Giờ), Q808010 (xã Bình Lợi);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q822010 (xã Cần Giờ);

+ Độ cứng: Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q822010 (xã Cần Giờ);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q822010 (xã Cần Giờ), Q808010 (xã Bình Lợi).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q808010 (xã Bình Lợi);

+ Mn (Mangan): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Fe (Sắt): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q822010 (xã Cần Giờ).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 1/4 công trình vượt GTGH gồm: Q011020 (Phường Trung Mỹ Tây);

+ Tổng Coliform: Có 1/4 công trình vượt GTGH gồm: Q09902B (xã Nhuận Đức);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/4 công trình vượt GTGH gồm: Q808020 (xã Bình Lợi), Q011020 (Phường Trung Mỹ Tây);

+ Chỉ số Permanganat: Có 2/4 công trình vượt GTGH gồm: Q808020 (xã Bình Lợi), Q804020 (xã Tân An Hội);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Độ cứng: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Không có công trình nào vượt GTGH.

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Fe (Sắt): Có 2/4 công trình vượt GTGH gồm: Q808020 (xã Bình Lợi), Q804020 (xã Tân An Hội).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q808030M1 (xã Bình Lợi), Q011340 (Phường Trung Mỹ Tây);

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q224020 (Phường Thới Hòa), Q822030M1 (xã Cần Giờ), Q011340 (Phường Trung Mỹ Tây), Q00202B (xã Bình Mỹ);

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q224020 (Phường Thới Hòa), Q822030M1 (xã Cần Giờ), Q808030M1 (xã Bình Lợi), Q00202B (xã Bình Mỹ);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q822030M1 (xã Cần Giờ), Q808030M1 (xã Bình Lợi);

+ Độ cứng: Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q822030M1 (xã Cần Giờ), Q808030M1 (xã Bình Lợi);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q822030M1 (xã Cần Giờ), Q808030M1 (xã Bình Lợi).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 2/6 công trình vượt GTGH gồm: Q822030M1 (xã Cần Giờ), Q808030M1 (xã Bình Lợi);

+ Fe (Sắt): Có 4/6 công trình vượt GTGH gồm: Q224020 (Phường Thới Hòa), Q822030M1 (xã Cần Giờ), Q808030M1 (xã Bình Lợi), Q00202B (xã Bình Mỹ).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 2/3 công trình vượt GTGH gồm: Q605040 (xã Tân Nhựt), Q00204A (xã Bình Mỹ);

+ Chỉ số Permanganat: Có 3/3 công trình vượt GTGH gồm: Q821040M1 (xã Bình Khánh), Q605040 (xã Tân Nhựt), Q00204A (xã Bình Mỹ);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 2/3 công trình vượt GTGH gồm: Q821040M1 (xã Bình Khánh), Q605040 (xã Tân Nhựt);

+ Độ cứng: Có 2/3 công trình vượt GTGH gồm: Q821040M1 (xã Bình Khánh), Q605040 (xã Tân Nhựt);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/3 công trình vượt GTGH gồm: Q821040M1 (xã Bình Khánh), Q605040 (xã Tân Nhựt).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 2/3 công trình vượt GTGH gồm: Q605040 (xã Tân Nhựt), Q00204A (xã Bình Mỹ);

+ Fe (Sắt): Có 2/3 công trình vượt GTGH gồm: Q605040 (xã Tân Nhựt), Q00204A (xã Bình Mỹ).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q22504Z (xã Phước Hòa), Q22504TM1 (xã Phước Hòa);

+ Tổng Coliform: Có 1/9 công trình vượt GTGH gồm: Q808040 (xã Bình Lợi);

+ NO3- (Nitrate): Có 1/9 công trình vượt GTGH gồm: Q22504Z (xã Phước Hòa);

+ NH4+ (Amoni): Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q822040M1 (xã Cần Giờ), Q808040 (xã Bình Lợi);

+ Chỉ số Permanganat: Có 6/9 công trình vượt GTGH gồm: Q22404Z (Phường Thới Hòa), Q22504TM1 (xã Phước Hòa), Q822040M1 (xã Cần Giờ), Q605050 (xã Tân Nhựt), Q808040 (xã Bình Lợi), Q011040 (Phường Trung Mỹ Tây);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q822040M1 (xã Cần Giờ), Q605050 (xã Tân Nhựt);

+ Độ cứng: Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q822040M1 (xã Cần Giờ), Q605050 (xã Tân Nhựt);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/9 công trình vượt GTGH gồm: Q822040M1 (xã Cần Giờ), Q605050 (xã Tân Nhựt).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 3/9 công trình vượt GTGH gồm: Q822040M1 (xã Cần Giờ), Q605050 (xã Tân Nhựt), Q808040 (xã Bình Lợi);

+ Fe (Sắt): Có 6/9 công trình vượt GTGH gồm: Q22404Z (Phường Thới Hòa), Q22404T (Phường Thới Hòa), Q22504TM1 (xã Phước Hòa), Q822040M1 (xã Cần Giờ), Q605050 (xã Tân Nhựt), Q011040 (Phường Trung Mỹ Tây).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605060 (xã Tân Nhựt);

+ Chỉ số Permanganat: Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605060 (xã Tân Nhựt);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605060 (xã Tân Nhựt);

+ Độ cứng: Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605060 (xã Tân Nhựt);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605060 (xã Tân Nhựt);

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605060 (xã Tân Nhựt);

+ Fe (Sắt): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605060 (xã Tân Nhựt), Q80404ZM1 (xã Tân An Hội).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q808050M1 (xã Bình Lợi);

+ Tổng Coliform: Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605070 (xã Tân Nhựt), Q808050M1 (xã Bình Lợi);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q808050M1 (xã Bình Lợi);

+ Chỉ số Permanganat: Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605070 (xã Tân Nhựt), Q808050M1 (xã Bình Lợi);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605070 (xã Tân Nhựt), Q808050M1 (xã Bình Lợi);

+ Độ cứng: Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605070 (xã Tân Nhựt), Q808050M1 (xã Bình Lợi);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605070 (xã Tân Nhựt), Q808050M1 (xã Bình Lợi).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605070 (xã Tân Nhựt), Q808050M1 (xã Bình Lợi);

+ Fe (Sắt): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q605070 (xã Tân Nhựt), Q808050M1 (xã Bình Lợi).

#### Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trước Kainozoi (ps-ms)

Theo kết quả phân tích chất lượng nước mùa khô năm 2026 được đánh giá theo QCVN 09:2023/BTNMT tại thành phố cho thấy, nước trong tầng thuộc nước nhạt. Tất cả các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

# CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC

## Dự báo nguồn nước dưới đất

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Cần Giờ (Q822010) | b) xã Bình Lợi (Q808010) |
| --- | --- |

Hình 8. Dự báo độ sâu mực nước tầng qh

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế hạ dao động trong khoảng 0,2 đến 0,5m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Bình Lợi (Q808020) | b) Phường Trung Mỹ Tây (Q011020) |
| --- | --- |
| c) xã Tân An Hội (Q804020) | d) xã Nhuận Đức (Q09902B) |

Hình 9. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong tháng 8 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Thới Hòa (Q224020) | b) xã Cần Giờ (Q822030M1) |
| --- | --- |
| c) xã Bình Lợi (Q808030M1) | d) Phường Đông Hưng Thuận (Q019340) |
| e) Phường Trung Mỹ Tây (Q011340) | f) xã Bình Mỹ (Q00202B) |

Hình 10. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp2-3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Bình Khánh (Q821040M1) | b) xã Tân Nhựt (Q605040) |
| --- | --- |
| c) xã Bình Mỹ (Q00204A) |  |

Hình 11. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp1

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) Phường Thới Hòa (Q22404Z) | b) Phường Thới Hòa (Q22404T) |
| --- | --- |
| c) xã Phước Hòa (Q22504Z) | d) xã Phước Hòa (Q22504TM1) |
| e) xã Cần Giờ (Q822040M1) | f) xã Tân Nhựt (Q605050) |
| g) xã Bình Lợi (Q808040) | k) Phường Trung Mỹ Tây (Q011040) |
| h) xã Tân An Hội (Q80404T) |  |

Hình 12. Dự báo độ sâu mực nước tầng n22

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Tân Nhựt (Q605060) | b) xã Tân An Hội (Q80404ZM1) |
| --- | --- |

Hình 13. Dự báo độ sâu mực nước tầng n21

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Tân Nhựt (Q605070) | b) xã Bình Lợi (Q808050M1) |
| --- | --- |

Hình 14. Dự báo độ sâu mực nước tầng n13

### Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trước Kainozoi (ps-ms)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q225060 như sau:

a) xã Phước Hòa (Q225060)

Hình 15. Dự báo độ sâu mực nước tầng ps-ms

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước dự báo (m) |  |  | Ngày xuất hiện MN sâu nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |  |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |  |
| 1 | Q822010 | xã Cần Giờ | -0,29 | -0,42 | -0,35 | 08/24/2026 |
| 2 | Q808010 | xã Bình Lợi | -8,37 | -8,63 | -8,47 | 08/01/2026 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q808020 | xã Bình Lợi | -8,39 | -8,61 | -8,50 | 08/01/2026 |
| 2 | Q011020 | Phường Trung Mỹ Tây | -3,32 | -4,07 | -3,69 | 08/25/2026 |
| 3 | Q804020 | xã Tân An Hội | -4,48 | -4,62 | -4,55 | 08/17/2026 |
| 4 | Q09902B | xã Nhuận Đức | -3,64 | -3,70 | -3,66 | 08/03/2026 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q224020 | Phường Thới Hòa | -3,31 | -3,51 | -3,41 | 08/17/2026 |
| 2 | Q822030M1 | xã Cần Giờ | -2,94 | -3,01 | -2,98 | 08/06/2026 |
| 3 | Q808030M1 | xã Bình Lợi | -10,01 | -10,28 | -10,13 | 08/01/2026 |
| 4 | Q019340 | Phường Đông Hưng Thuận | -17,28 | -17,79 | -17,53 | 08/02/2026 |
| 5 | Q011340 | Phường Trung Mỹ Tây | -17,55 | -17,82 | -17,72 | 08/01/2026 |
| 6 | Q00202B | xã Bình Mỹ | -3,06 | -3,17 | -3,11 | 08/24/2026 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q821040M1 | xã Bình Khánh | -2,78 | -2,86 | -2,82 | 08/12/2026 |
| 2 | Q605040 | xã Tân Nhựt | -13,45 | -13,66 | -13,57 | 08/06/2026 |
| 3 | Q00204A | xã Bình Mỹ | -3,50 | -3,55 | -3,53 | 08/02/2026 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q22404Z | Phường Thới Hòa | -4,86 | -5,32 | -5,00 | 08/24/2026 |
| 2 | Q22404T | Phường Thới Hòa | -5,60 | -5,76 | -5,68 | 08/01/2026 |
| 3 | Q22504Z | xã Phước Hòa | -5,82 | -6,70 | -6,32 | 08/02/2026 |
| 4 | Q22504TM1 | xã Phước Hòa | -5,02 | -5,26 | -5,15 | 08/09/2026 |
| 5 | Q822040M1 | xã Cần Giờ | -3,63 | -3,67 | -3,65 | 08/24/2026 |
| 6 | Q605050 | xã Tân Nhựt | -9,54 | -9,68 | -9,61 | 08/02/2026 |
| 7 | Q808040 | xã Bình Lợi | -15,80 | -16,25 | -16,05 | 08/01/2026 |
| 8 | Q011040 | Phường Trung Mỹ Tây | -19,19 | -19,62 | -19,41 | 08/01/2026 |
| 9 | Q80404T | xã Tân An Hội | -4,42 | -4,62 | -4,48 | 08/24/2026 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q605060 | xã Tân Nhựt | -8,21 | -8,28 | -8,23 | 08/01/2026 |
| 2 | Q80404ZM1 | xã Tân An Hội | -11,79 | -11,89 | -11,85 | 08/01/2026 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q605070 | xã Tân Nhựt | -9,95 | -10,06 | -10,00 | 08/01/2026 |
| 2 | Q808050M1 | xã Bình Lợi | -19,40 | -19,82 | -19,64 | 08/01/2026 |
| VIII | Tầng chứa nước ps-ms |  |  |  |  |  |
| 1 | Q225060 | xã Phước Hòa | -6,53 | -7,04 | -6,87 | 08/06/2026 |

## Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất

Nhìn chung mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng trước có xu thế dâng ở tất cả các tầng chứa nước.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 8 so với mực nước quan trắc tháng 7 có xu thế dâng tại hầu hết các tầng chứa nước; riêng tầng chứa nước qp₃ có xu thế hạ và tầng chứa nước qp₂₋₃ có xu thế dâng hạ không đáng kể.

## Cảnh báo nguồn nước dưới đất

Theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 23/2026/NĐ-CP về xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất (từ 50% so với mực nước hạ thấp cho phép trở lên), trong tỉnh thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo (xem bảng sau). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Trong tỉnh hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước vượt quá 50% ngưỡng giới hạn cho phép (GHCP).

Bảng 3. Cảnh báo mực nước trung bình tháng 7

| STT | SHLK | TCN | Vị trí | Độ sâu mực nước (m) | Ngưỡng GHCP (m) | % ngưỡng GHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q22504TM1 | n22 | xã Phước Hòa | -5,12 | -6,5 | 78,81 |
| 2 | Q808050M1 | n13 | xã Bình Lợi | -20,05 | -40 | 50,11 |

# ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực xã Phước Hòa, xã Bình Lợi.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn thành phố trong mùa khô năm 2026 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng TDS, Mn và NH4+  vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT.

Một số khu vực đáng chú ý gồm:

• Tầng qh (Holocene): TDS vượt lớn nhất tại công trình Q822010 (xã Cần Giờ).

• Tầng qp3 (Pleistocen trên): Coliform vượt tại công trình Q09902B (xã Nhuận Đức).

• Tầng qp2-3 (Pleistocen giữa - trên): TDS, độ cứng, Mn vượt lớn nhất tại công trình Q822030M1 (xã Cần Giờ); NH4+ vượt giới hạn cho phép tại công trình Q011340 (phường Trung Mỹ Tây) và Permanganat vượt giới hạn cho phép tại công trình Q224020 (Phường Thới Hòa).

• Tầng qp1 (Pleistocen dưới): TDS vượt lớn nhất tại công trình Q821040M1 (xã Bình Khánh), và NH4+, Permanganat, độ cứng, Cl- và Mn vượt lớn nhất tại Q605040 (xã Tân Nhựt).

• Tầng n22 (Pliocene giữa): TDS vượt lớn nhất tại công trình Q822040M1 (xã Cần Giờ; Mn vượt giới hạn cho phép tại công trình Q605050 (xã Tân Nhựt).

• Tầng n21 (Pliocene dưới): Mn, NH4+, Permanganat, TDS và độ cứng vượt giới hạn cho phép tại công trình Q80404ZM1 (xã Tân An Hội).

• Tầng n13 (Miocene trên): TDS, Permanganat, Mn và NH4+ vượt giới hạn cho phép tại công trình Q808050M1 (xã Bình Lợi) và Coliform vượt cao nhất tại Q605070 (xã Tân Nhựt).

Đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương:

• Rà soát, cập nhật thông tin chất lượng nước tại các khu vực trên;

• Kịp thời ban hành cảnh báo và hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Địa chỉ: Số 10, ngõ 42 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Email: ttqhdttnnqg_bktth@mae.gov.vn

Bản tin được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 và đăng tải tại Website: nawapi.gov.vn; cewafo.gov.vn

PHỤ LỤC

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(QCVN 09:2023/BTNMT)

|  | TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số cơ bản |  | pH | - | 5,8 - 8,5 |
|  |  | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100ml | 3 |
|  |  | Nitrate (NO3- tính theo Nitơ) | mg/l | 15 |
|  |  | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Chỉ số Permanganat | mg/l | 4 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1500 |
|  |  | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
|  |  | Arsenic (As) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Chloride (Cl-) | mg/l | 250 |
| Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người |  | Nitrite (NO2- tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Fluoride (F-) | mg/l | 1 |
|  |  | Sulfate (SO42-) | mg/l | 400 |
|  |  | Cadmi (Cd) | mg/l | 0,005 |
|  |  | Cyanide (CN-) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Tổng Chromi (Cr) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/l | 1 |
|  |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/l | 3 |
|  |  | Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
|  |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/l | 5 |
|  |  | Seleni (Se) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Aldrin (C12H8Cl6) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Lindane (C6H6Cl6) | mg/l | 0,00002 |
|  |  | Dieldrin (C12H8Cl6O) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis (4-chlorobenzene) (C14H9Cl5) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/l | 0,06 |
|  |  | Phenol (C6H5OH) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1 |
|  |  | E. Coli | MPN hoặc CFU/100ml | Không phát hiện |