TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

BẢN TIN CẢNH BÁO, DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

THÁNG 8 NĂM 2026

PHẠM VI: TỈNH TÂY NINH

|  | TRUNG TÂM CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC PHÓ GIÁM ĐỐC HỒ VĂN THỦY |
| --- | --- |

NĂM 2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	3

1.1. Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo	3

1.2. Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo	3

1.2.1. Đặc điểm nguồn nước dưới đất	3

1.2.2. Mực nước dưới đất	4

1.2.3. Chất lượng nước dưới đất	12

II. CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC	17

2.1. Dự báo nguồn nước dưới đất	17

2.1.1. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)	17

2.1.2. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)	18

2.1.3. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)	19

2.1.4. Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)	20

2.1.5. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)	21

2.1.6. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)	23

2.1.7. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)	24

2.2. Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất	27

2.3. Cảnh báo nguồn nước dưới đất	27

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	28

# THÔNG TIN CHUNG

## Tên, địa điểm thực hiện cảnh báo, dự báo

Bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước dưới đất tháng tỉnh Tây Ninh được biên soạn hàng tháng nhằm cung cấp các thông tin về mực nước, chất lượng nước dưới đất phục vụ mục đích quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước và các mục đích khác theo quy định của Pháp luật.

Tây Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai và Cửu Long có diện tích tự nhiên khoảng 8.536,5 km2. Mùa mưa thường từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Nội dung chính của bản tin bao gồm:

Thông báo mực nước dưới đất tháng 7, chất lượng nước mùa khô năm 2026 và dự báo mực nước dưới đất tháng 8 năm 2026 tại các tầng chứa nước. Đưa ra những cảnh báo mực nước trung bình tháng trong phạm vi 48 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất, do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành. Trong bản tin này, tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được dự báo cho 7 tầng chứa nước.

## Hiện trạng nguồn nước khu vực cảnh báo, dự báo

### Đặc điểm nguồn nước dưới đất

Nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phân bố chủ yếu trong các tầng chứa nước gồm: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22), tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21) và tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qh là 154.779m3/ngày, tầng chứa nước qp3 là 1.229.111m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 1.443.767m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 1.919.757m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 3.234.433m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 2.640.113m3/ngày, tầng chứa nước n13 là 1.331.120m3/ngày.

### Mực nước dưới đất

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Có Giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (Q326010).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,64m tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (Q326010) và sâu nhất là -5,87m tại xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh (Q022010).

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,76m tại xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh (Q222020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,3m tại Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q221020) và sâu nhất là -6,86m tại xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh (Q02202T).

Hình 2. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp3

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 2,26m tại xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh (Q684030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,7m tại xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z) và sâu nhất là -10,08m tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh (Q326020M1).

Hình 3. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp2-3

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,87m tại Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh (Q684040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,37m tại Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104T) và sâu nhất là -11,24m tại xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh (Q613040).

Hình 4. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qp1

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,11m tại Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z) và sâu nhất là -18,42m tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (Q604050).

Hình 5. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n22

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh (Q220050M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (Q604060).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,29m tại xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh (Q222040) và sâu nhất là -19,3m tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (Q604060).

Hình 6. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n21

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (Q604070).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,96m tại Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q023050M1) và sâu nhất là -19,54m tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (Q616070).

Hình 7. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng n13

Bảng 1. Tổng hợp độ sâu mực nước tháng 7

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước thông báo (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |
| 1 | Q326010 | xã Vàm Cỏ | -0,52 | -0,73 | -0,64 |
| 2 | Q022010 | xã Thạnh Hóa | -5,82 | -5,90 | -5,87 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |
| 1 | Q02202T | xã Thạnh Hóa | -6,83 | -6,90 | -6,86 |
| 2 | Q02702T | xã Vĩnh Hưng | -4,22 | -4,28 | -4,25 |
| 3 | Q023020M1 | Phường Trảng Bàng | -2,67 | -2,83 | -2,74 |
| 4 | Q222020 | xã Ninh Điền | -4,99 | -5,17 | -5,09 |
| 5 | Q221020 | Phường Tân Ninh | -2,24 | -2,37 | -2,30 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |
| 1 | Q326020M1 | xã Tân Trụ | -10,05 | -10,11 | -10,08 |
| 2 | Q02202ZM1 | xã Thạnh Hóa | -7,04 | -7,10 | -7,07 |
| 3 | Q684030 | xã Đông Thành | -5,54 | -5,67 | -5,61 |
| 4 | Q02702Z | xã Vĩnh Hưng | -7,52 | -7,59 | -7,56 |
| 5 | Q634030 | xã Bến Cầu | -7,67 | -8,25 | -7,89 |
| 6 | Q222230 | xã Ninh Điền | -5,32 | -5,89 | -5,58 |
| 7 | Q22002Z | xã Tân Lập | -2,36 | -3,11 | -2,70 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |
| 1 | Q326030M1 | xã Tân Trụ | -11,00 | -11,08 | -11,04 |
| 2 | Q616040 | xã Bến Lức | -8,88 | -9,08 | -8,99 |
| 3 | Q02204T | xã Thạnh Hóa | -8,73 | -8,85 | -8,79 |
| 4 | Q613040 | xã Bình Hòa | -11,15 | -11,32 | -11,24 |
| 5 | Q612040 | xã Hòa Khánh | -9,64 | -9,72 | -9,69 |
| 6 | Q684040 | xã Đông Thành | -5,79 | -5,89 | -5,84 |
| 7 | Q027030 | xã Vĩnh Hưng | -7,79 | -7,92 | -7,87 |
| 8 | Q02304TM1 | Phường Trảng Bàng | -3,70 | -4,01 | -3,87 |
| 9 | Q22104T | Phường Tân Ninh | -3,33 | -3,40 | -3,37 |
| 10 | Q220040M1 | xã Tân Lập | -6,03 | -6,22 | -6,11 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |
| 1 | Q32604TM1 | xã Tân Trụ | -10,44 | -10,51 | -10,48 |
| 2 | Q604050 | xã Nhựt Tảo | -18,38 | -18,45 | -18,42 |
| 3 | Q02204Z | xã Thạnh Hóa | -16,80 | -16,89 | -16,85 |
| 4 | Q613050 | xã Bình Hòa | -11,56 | -11,71 | -11,65 |
| 5 | Q684050 | xã Đông Thành | -11,91 | -11,97 | -11,94 |
| 6 | Q02704T | xã Vĩnh Hưng | -8,81 | -8,94 | -8,88 |
| 7 | Q22104Z | Phường Tân Ninh | -3,08 | -3,13 | -3,11 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |
| 1 | Q32604Z | xã Tân Trụ | -12,83 | -12,89 | -12,87 |
| 2 | Q604060 | xã Nhựt Tảo | -19,26 | -19,33 | -19,30 |
| 3 | Q022050 | xã Thạnh Hóa | -17,88 | -18,00 | -17,94 |
| 4 | Q613060 | xã Bình Hòa | -13,58 | -13,70 | -13,64 |
| 5 | Q612060 | xã Hòa Khánh | -13,44 | -13,51 | -13,48 |
| 6 | Q684060 | xã Đông Thành | -12,39 | -12,59 | -12,50 |
| 7 | Q02704Z | xã Vĩnh Hưng | -12,95 | -13,31 | -13,13 |
| 8 | Q02304ZM1 | Phường Trảng Bàng | -9,02 | -9,11 | -9,07 |
| 9 | Q222040 | xã Ninh Điền | -6,25 | -6,34 | -6,29 |
| 10 | Q220050M1 | xã Tân Lập | -6,48 | -6,75 | -6,61 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |
| 1 | Q326070 | xã Vàm Cỏ | -11,98 | -12,06 | -12,02 |
| 2 | Q604070 | xã Nhựt Tảo | -18,90 | -18,98 | -18,94 |
| 3 | Q616070 | xã Bến Lức | -19,47 | -19,59 | -19,54 |
| 4 | Q022070 | xã Thạnh Hóa | -17,46 | -17,59 | -17,53 |
| 5 | Q684070 | xã Đông Thành | -12,09 | -12,19 | -12,14 |
| 6 | Q027050M1 | xã Vĩnh Hưng | -12,35 | -12,48 | -12,42 |
| 7 | Q023050M1 | Phường Trảng Bàng | -8,90 | -9,00 | -8,96 |

### Chất lượng nước dưới đất

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Chỉ số Permanganat: Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q022010 (xã Thạnh Hóa);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q326010 (xã Vàm Cỏ);

+ Độ cứng: Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q326010 (xã Vàm Cỏ);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q326010 (xã Vàm Cỏ).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 1/2 công trình vượt GTGH gồm: Q326010 (xã Vàm Cỏ);

+ Fe (Sắt): Có 2/2 công trình vượt GTGH gồm: Q326010 (xã Vàm Cỏ), Q022010 (xã Thạnh Hóa).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 2/5 công trình vượt GTGH gồm: Q02702T (xã Vĩnh Hưng), Q023020M1 (Phường Trảng Bàng);

+ Tổng Coliform: Có 1/5 công trình vượt GTGH gồm: Q222020 (xã Ninh Điền);

+ NO3- (Nitrate): Có 1/5 công trình vượt GTGH gồm: Q222020 (xã Ninh Điền);

+ NH4+ (Amoni): Có 1/5 công trình vượt GTGH gồm: Q023020M1 (Phường Trảng Bàng);

+ Chỉ số Permanganat: Có 3/5 công trình vượt GTGH gồm: Q02202T (xã Thạnh Hóa), Q222020 (xã Ninh Điền), Q221020 (Phường Tân Ninh);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 2/5 công trình vượt GTGH gồm: Q02202T (xã Thạnh Hóa), Q02702T (xã Vĩnh Hưng);

+ Độ cứng: Có 1/5 công trình vượt GTGH gồm: Q02202T (xã Thạnh Hóa);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 2/5 công trình vượt GTGH gồm: Q02202T (xã Thạnh Hóa), Q02702T (xã Vĩnh Hưng).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 2/5 công trình vượt GTGH gồm: Q02202T (xã Thạnh Hóa), Q222020 (xã Ninh Điền);

+ Fe (Sắt): Có 5/5 công trình vượt GTGH gồm: Q02202T (xã Thạnh Hóa), Q02702T (xã Vĩnh Hưng), Q023020M1 (Phường Trảng Bàng), Q222020 (xã Ninh Điền), Q221020 (Phường Tân Ninh).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q684030 (xã Đông Thành), Q02702Z (xã Vĩnh Hưng), Q222230 (xã Ninh Điền);

+ Tổng Coliform: Có 1/7 công trình vượt GTGH gồm: Q634030 (xã Bến Cầu);

+ NO3- (Nitrate): Có 1/7 công trình vượt GTGH gồm: Q222230 (xã Ninh Điền);

+ NH4+ (Amoni): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326020M1 (xã Tân Trụ), Q02202ZM1 (xã Thạnh Hóa), Q684030 (xã Đông Thành), Q02702Z (xã Vĩnh Hưng);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326020M1 (xã Tân Trụ), Q02202ZM1 (xã Thạnh Hóa), Q684030 (xã Đông Thành), Q02702Z (xã Vĩnh Hưng);

+ Độ cứng: Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326020M1 (xã Tân Trụ), Q02202ZM1 (xã Thạnh Hóa), Q684030 (xã Đông Thành), Q02702Z (xã Vĩnh Hưng);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326020M1 (xã Tân Trụ), Q02202ZM1 (xã Thạnh Hóa), Q684030 (xã Đông Thành), Q02702Z (xã Vĩnh Hưng).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326020M1 (xã Tân Trụ), Q02202ZM1 (xã Thạnh Hóa), Q684030 (xã Đông Thành), Q02702Z (xã Vĩnh Hưng);

+ Fe (Sắt): Có 5/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326020M1 (xã Tân Trụ), Q02202ZM1 (xã Thạnh Hóa), Q684030 (xã Đông Thành), Q02702Z (xã Vĩnh Hưng), Q222230 (xã Ninh Điền).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Có 4/10 công trình vượt GTGH gồm: Q616040 (xã Bến Lức), Q613040 (xã Bình Hòa), Q684040 (xã Đông Thành), Q02304TM1 (Phường Trảng Bàng);

+ Tổng Coliform: Có 1/10 công trình vượt GTGH gồm: Q220040M1 (xã Tân Lập);

+ NO3- (Nitrate): Có 2/10 công trình vượt GTGH gồm: Q22104T (Phường Tân Ninh), Q220040M1 (xã Tân Lập);

+ NH4+ (Amoni): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Chỉ số Permanganat: Có 4/10 công trình vượt GTGH gồm: Q326030M1 (xã Tân Trụ), Q613040 (xã Bình Hòa), Q684040 (xã Đông Thành), Q027030 (xã Vĩnh Hưng);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 5/10 công trình vượt GTGH gồm: Q326030M1 (xã Tân Trụ), Q616040 (xã Bến Lức), Q613040 (xã Bình Hòa), Q684040 (xã Đông Thành), Q027030 (xã Vĩnh Hưng);

+ Độ cứng: Có 5/10 công trình vượt GTGH gồm: Q326030M1 (xã Tân Trụ), Q616040 (xã Bến Lức), Q613040 (xã Bình Hòa), Q684040 (xã Đông Thành), Q027030 (xã Vĩnh Hưng);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 5/10 công trình vượt GTGH gồm: Q326030M1 (xã Tân Trụ), Q616040 (xã Bến Lức), Q613040 (xã Bình Hòa), Q684040 (xã Đông Thành), Q027030 (xã Vĩnh Hưng).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 8/10 công trình vượt GTGH gồm: Q326030M1 (xã Tân Trụ), Q616040 (xã Bến Lức), Q02204T (xã Thạnh Hóa), Q613040 (xã Bình Hòa), Q612040 (xã Hòa Khánh), Q684040 (xã Đông Thành), Q027030 (xã Vĩnh Hưng), Q22104T (Phường Tân Ninh);

+ Fe (Sắt): Có 6/10 công trình vượt GTGH gồm: Q326030M1 (xã Tân Trụ), Q613040 (xã Bình Hòa), Q612040 (xã Hòa Khánh), Q684040 (xã Đông Thành), Q027030 (xã Vĩnh Hưng), Q22104T (Phường Tân Ninh).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Chỉ số Permanganat: Có 6/7 công trình vượt GTGH gồm: Q32604TM1 (xã Tân Trụ), Q604050 (xã Nhựt Tảo), Q613050 (xã Bình Hòa), Q684050 (xã Đông Thành), Q02704T (xã Vĩnh Hưng), Q22104Z (Phường Tân Ninh);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q32604TM1 (xã Tân Trụ), Q613050 (xã Bình Hòa), Q02704T (xã Vĩnh Hưng);

+ Độ cứng: Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q32604TM1 (xã Tân Trụ), Q604050 (xã Nhựt Tảo), Q613050 (xã Bình Hòa), Q02704T (xã Vĩnh Hưng);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q32604TM1 (xã Tân Trụ), Q604050 (xã Nhựt Tảo), Q613050 (xã Bình Hòa), Q02704T (xã Vĩnh Hưng).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 6/7 công trình vượt GTGH gồm: Q32604TM1 (xã Tân Trụ), Q604050 (xã Nhựt Tảo), Q613050 (xã Bình Hòa), Q684050 (xã Đông Thành), Q02704T (xã Vĩnh Hưng), Q22104Z (Phường Tân Ninh);

+ Fe (Sắt): Có 7/7 công trình vượt GTGH gồm: Q32604TM1 (xã Tân Trụ), Q604050 (xã Nhựt Tảo), Q02204Z (xã Thạnh Hóa), Q613050 (xã Bình Hòa), Q684050 (xã Đông Thành), Q02704T (xã Vĩnh Hưng), Q22104Z (Phường Tân Ninh).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 1/10 công trình vượt GTGH gồm: Q220050M1 (xã Tân Lập);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Chỉ số Permanganat: Có 1/10 công trình vượt GTGH gồm: Q604060 (xã Nhựt Tảo);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 1/10 công trình vượt GTGH gồm: Q604060 (xã Nhựt Tảo);

+ Độ cứng: Có 1/10 công trình vượt GTGH gồm: Q604060 (xã Nhựt Tảo);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 3/10 công trình vượt GTGH gồm: Q604060 (xã Nhựt Tảo), Q684060 (xã Đông Thành), Q02704Z (xã Vĩnh Hưng);

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 3/10 công trình vượt GTGH gồm: Q604060 (xã Nhựt Tảo), Q613060 (xã Bình Hòa), Q684060 (xã Đông Thành);

+ Fe (Sắt): Có 6/10 công trình vượt GTGH gồm: Q32604Z (xã Tân Trụ), Q604060 (xã Nhựt Tảo), Q613060 (xã Bình Hòa), Q684060 (xã Đông Thành), Q02704Z (xã Vĩnh Hưng), Q222040 (xã Ninh Điền).

#### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Kết quả phân tích mẫu nước mùa khô năm 2026 tại các công trình quan trắc trong tầng, một số chỉ tiêu vượt GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

- Nhóm các thông số cơ bản:

+ pH: Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Tổng Coliform: Có 1/7 công trình vượt GTGH gồm: Q022070 (xã Thạnh Hóa);

+ NO3- (Nitrate): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ NH4+ (Amoni): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Chỉ số Permanganat: Có 2/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326070 (xã Vàm Cỏ), Q616070 (xã Bến Lức);

+ TDS (Tổng chất rắn hòa tan): Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326070 (xã Vàm Cỏ), Q616070 (xã Bến Lức), Q027050M1 (xã Vĩnh Hưng);

+ Độ cứng: Có 3/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326070 (xã Vàm Cỏ), Q616070 (xã Bến Lức), Q027050M1 (xã Vĩnh Hưng);

+ As (Asen): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Cl- (Chloride): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326070 (xã Vàm Cỏ), Q616070 (xã Bến Lức), Q027050M1 (xã Vĩnh Hưng), Q023050M1 (Phường Trảng Bàng).

- Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người:

+ NO2- (Nitrite): Không có công trình nào vượt GTGH;

+ Mn (Mangan): Có 4/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326070 (xã Vàm Cỏ), Q616070 (xã Bến Lức), Q684070 (xã Đông Thành), Q027050M1 (xã Vĩnh Hưng);

+ Fe (Sắt): Có 5/7 công trình vượt GTGH gồm: Q326070 (xã Vàm Cỏ), Q604070 (xã Nhựt Tảo), Q616070 (xã Bến Lức), Q027050M1 (xã Vĩnh Hưng), Q023050M1 (Phường Trảng Bàng).

# CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC

## Dự báo nguồn nước dưới đất

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocene (qh)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Vàm Cỏ (Q326010) | b) xã Thạnh Hóa (Q022010) |
| --- | --- |

Hình 8. Dự báo độ sâu mực nước tầng qh

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Thạnh Hóa (Q02202T) | b) xã Vĩnh Hưng (Q02702T) |
| --- | --- |
| c) Phường Trảng Bàng (Q023020M1) | d) xã Ninh Điền (Q222020) |
| e) Phường Tân Ninh (Q221020) |  |

Hình 9. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Tân Trụ (Q326020M1) | b) xã Thạnh Hóa (Q02202ZM1) |
| --- | --- |
| c) xã Đông Thành (Q684030) | d) xã Vĩnh Hưng (Q02702Z) |
| e) xã Bến Cầu (Q634030) | f) xã Ninh Điền (Q222230) |
| g) xã Tân Lập (Q22002Z) |  |

Hình 10. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp2-3

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Tân Trụ (Q326030M1) | b) xã Bến Lức (Q616040) |
| --- | --- |
| c) xã Thạnh Hóa (Q02204T) | d) xã Bình Hòa (Q613040) |
| e) xã Hòa Khánh (Q612040) | f) xã Đông Thành (Q684040) |
| g) xã Vĩnh Hưng (Q027030) | h) Phường Trảng Bàng (Q02304TM1) |
| i) Phường Tân Ninh (Q22104T) | k) xã Tân Lập (Q220040M1) |

Hình 11. Dự báo độ sâu mực nước tầng qp1

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Tân Trụ (Q32604TM1) | b) xã Nhựt Tảo (Q604050) |
| --- | --- |
| c) xã Thạnh Hóa (Q02204Z) | d) xã Bình Hòa (Q613050) |
| e) xã Đông Thành (Q684050) | f) xã Vĩnh Hưng (Q02704T) |
| g) Phường Tân Ninh (Q22104Z) |  |

Hình 12. Dự báo độ sâu mực nước tầng n22

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Tân Trụ (Q32604Z) | b) xã Nhựt Tảo (Q604060) |
| --- | --- |
| c) xã Thạnh Hóa (Q022050) | d) xã Bình Hòa (Q613060) |
| e) xã Hòa Khánh (Q612060) | f) xã Đông Thành (Q684060) |
| g) xã Vĩnh Hưng (Q02704Z) | h) Phường Trảng Bàng (Q02304ZM1) |
| i) xã Ninh Điền (Q222040) | k) xã Tân Lập (Q220050M1) |

Hình 13. Dự báo độ sâu mực nước tầng n21

### Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Miocene trên (n13)

Trong tháng 8 mực nước tại đa số các công trình có xu thế dâng dao động trong khoảng 0,05 đến 0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau:

| a) xã Vàm Cỏ (Q326070) | b) xã Nhựt Tảo (Q604070) |
| --- | --- |
| c) xã Bến Lức (Q616070) | d) xã Thạnh Hóa (Q022070) |
| e) xã Đông Thành (Q684070) | f) xã Vĩnh Hưng (Q027050M1) |
| g) Phường Trảng Bàng (Q023050M1) |  |

Hình 14. Dự báo độ sâu mực nước tầng n13

Bảng 2. Tổng hợp độ sâu mực nước dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026

| STT | Công trình | Vị trí | Mực nước dự báo (m) |  |  | Ngày xuất hiện MN sâu nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nông nhất | Sâu nhất | Trung bình |  |
| I | Tầng chứa nước qh |  |  |  |  |  |
| 1 | Q326010 | xã Vàm Cỏ | -0,30 | -0,48 | -0,41 | 08/01/2026 |
| 2 | Q022010 | xã Thạnh Hóa | -5,95 | -6,00 | -5,97 | 08/19/2026 |
| II | Tầng chứa nước qp3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q02202T | xã Thạnh Hóa | -6,84 | -6,91 | -6,88 | 08/19/2026 |
| 2 | Q02702T | xã Vĩnh Hưng | -4,15 | -4,20 | -4,18 | 08/04/2026 |
| 3 | Q023020M1 | Phường Trảng Bàng | -2,76 | -3,03 | -2,94 | 08/14/2026 |
| 4 | Q222020 | xã Ninh Điền | -4,93 | -5,25 | -5,13 | 08/18/2026 |
| 5 | Q221020 | Phường Tân Ninh | -2,15 | -2,72 | -2,46 | 08/24/2026 |
| III | Tầng chứa nước qp2-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q326020M1 | xã Tân Trụ | -10,02 | -10,08 | -10,05 | 08/08/2026 |
| 2 | Q02202ZM1 | xã Thạnh Hóa | -6,96 | -7,08 | -7,04 | 08/02/2026 |
| 3 | Q684030 | xã Đông Thành | -5,59 | -5,63 | -5,61 | 08/05/2026 |
| 4 | Q02702Z | xã Vĩnh Hưng | -7,51 | -7,57 | -7,54 | 08/01/2026 |
| 5 | Q634030 | xã Bến Cầu | -7,77 | -8,02 | -7,88 | 08/19/2026 |
| 6 | Q222230 | xã Ninh Điền | -5,23 | -5,50 | -5,36 | 08/22/2026 |
| 7 | Q22002Z | xã Tân Lập | -2,78 | -3,12 | -2,98 | 08/24/2026 |
| IV | Tầng chứa nước qp1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q326030M1 | xã Tân Trụ | -10,88 | -10,98 | -10,93 | 08/01/2026 |
| 2 | Q616040 | xã Bến Lức | -8,87 | -8,99 | -8,92 | 08/24/2026 |
| 3 | Q02204T | xã Thạnh Hóa | -8,43 | -8,83 | -8,68 | 08/04/2026 |
| 4 | Q613040 | xã Bình Hòa | -11,35 | -11,40 | -11,37 | 08/07/2026 |
| 5 | Q612040 | xã Hòa Khánh | -9,64 | -9,67 | -9,65 | 08/15/2026 |
| 6 | Q684040 | xã Đông Thành | -5,85 | -5,89 | -5,86 | 08/01/2026 |
| 7 | Q027030 | xã Vĩnh Hưng | -7,81 | -7,84 | -7,83 | 08/08/2026 |
| 8 | Q02304TM1 | Phường Trảng Bàng | -3,94 | -4,14 | -4,04 | 08/14/2026 |
| 9 | Q22104T | Phường Tân Ninh | -3,26 | -3,43 | -3,35 | 08/24/2026 |
| 10 | Q220040M1 | xã Tân Lập | -5,92 | -5,96 | -5,94 | 08/14/2026 |
| V | Tầng chứa nước n22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q32604TM1 | xã Tân Trụ | -10,35 | -10,49 | -10,42 | 08/01/2026 |
| 2 | Q604050 | xã Nhựt Tảo | -18,06 | -18,27 | -18,17 | 08/01/2026 |
| 3 | Q02204Z | xã Thạnh Hóa | -16,86 | -16,93 | -16,90 | 08/08/2026 |
| 4 | Q613050 | xã Bình Hòa | -11,68 | -11,71 | -11,69 | 08/04/2026 |
| 5 | Q684050 | xã Đông Thành | -11,86 | -11,93 | -11,89 | 08/01/2026 |
| 6 | Q02704T | xã Vĩnh Hưng | -8,83 | -8,87 | -8,85 | 08/11/2026 |
| 7 | Q22104Z | Phường Tân Ninh | -3,02 | -3,12 | -3,06 | 08/24/2026 |
| VI | Tầng chứa nước n21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q32604Z | xã Tân Trụ | -12,80 | -12,87 | -12,83 | 08/05/2026 |
| 2 | Q604060 | xã Nhựt Tảo | -19,19 | -19,39 | -19,28 | 08/07/2026 |
| 3 | Q022050 | xã Thạnh Hóa | -18,03 | -18,09 | -18,08 | 08/23/2026 |
| 4 | Q613060 | xã Bình Hòa | -13,62 | -13,66 | -13,64 | 08/07/2026 |
| 5 | Q612060 | xã Hòa Khánh | -13,33 | -13,51 | -13,42 | 08/01/2026 |
| 6 | Q684060 | xã Đông Thành | -12,35 | -12,39 | -12,36 | 08/02/2026 |
| 7 | Q02704Z | xã Vĩnh Hưng | -13,18 | -13,35 | -13,28 | 08/01/2026 |
| 8 | Q02304ZM1 | Phường Trảng Bàng | -8,81 | -8,96 | -8,89 | 08/01/2026 |
| 9 | Q222040 | xã Ninh Điền | -6,12 | -6,23 | -6,19 | 08/03/2026 |
| 10 | Q220050M1 | xã Tân Lập | -6,20 | -6,36 | -6,25 | 08/01/2026 |
| VII | Tầng chứa nước n13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Q326070 | xã Vàm Cỏ | -11,83 | -11,90 | -11,86 | 08/01/2026 |
| 2 | Q604070 | xã Nhựt Tảo | -18,76 | -18,94 | -18,86 | 08/08/2026 |
| 3 | Q616070 | xã Bến Lức | -19,15 | -19,39 | -19,28 | 08/01/2026 |
| 4 | Q022070 | xã Thạnh Hóa | -17,61 | -17,72 | -17,67 | 08/24/2026 |
| 5 | Q684070 | xã Đông Thành | -12,07 | -12,16 | -12,11 | 08/04/2026 |
| 6 | Q027050M1 | xã Vĩnh Hưng | -12,29 | -12,39 | -12,33 | 08/01/2026 |
| 7 | Q023050M1 | Phường Trảng Bàng | -8,71 | -8,84 | -8,77 | 08/01/2026 |

## Nhận định xu thế diễn biến nguồn nước dưới đất

Nhìn chung mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng trước có xu thế dâng tại hầu hết các tầng chứa nước; riêng tầng chứa nước n₂² và n₂¹ dâng hạ không đáng kể.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 8 so với mực nước quan trắc tháng 7 có xu thế dâng tại tất cả các tầng chứa nước.

## Cảnh báo nguồn nước dưới đất

Theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 23/2026/NĐ-CP về xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất (từ 50% so với mực nướchạ thấp cho phép trở lên), trong tỉnh thời điểm hiện tại có 8 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo (xem bảng sau). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Bảng 3. Cảnh báo mực nước trung bình tháng 7

| STT | SHLK | TCN | Vị trí | Độ sâu mực nước (m) | Ngưỡng GHCP (m) | % ngưỡng GHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q604070 | n13 | xã Nhựt Tảo | -18,94 | -35 | 54,11 |
| 2 | Q604050 | n22 | xã Nhựt Tảo | -18,42 | -35 | 52,62 |
| 3 | Q604060 | n21 | xã Nhựt Tảo | -19,30 | -35 | 55,14 |
| 4 | Q616070 | n13 | xã Bến Lức | -19,54 | -35 | 55,83 |
| 5 | Q022010 | qh | xã Thạnh Hóa | -5,87 | -9,5 | 61,82 |
| 6 | Q022050 | n21 | xã Thạnh Hóa | -17,94 | -35 | 51,26 |
| 7 | Q022070 | n13 | xã Thạnh Hóa | -17,53 | -35 | 50,07 |
| 8 | Q02702T | qp3 | xã Vĩnh Hưng | -4,25 | -8 | 53,09 |

# ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực xã Nhựt Tảo, xã Bến Lức, xã Thạnh Hóa, xã Vĩnh Hưng.

Trong tỉnh hiện tại có 8 công trình có độ sâu mực nước vượt quá 50% ngưỡng giới hạn cho phép (GHCP).

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2026 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng TDS, Mn, NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT.

Một số khu vực đáng chú ý gồm:

• Tầng qh (Holocene): TDS, độ cứng, Mn vượt cao nhất tại công trình Q326010 (xã Vàm Cỏ).

• Tầng qp3 (Pleistocen trên): TDS, Permanganat, Mn vượt cao nhất tại công trình Q02202T (xã Thạnh Hoá), chỉ tiêu Mn và NH4+ vượt lớn nhất tại công trình Q222020 (xã Ninh Điền).

• Tầng qp2-3 (Pleistocen giữa - trên): TDS, độ cứng, Cl- tại công trình Q02202ZM1 (xã Thạnh Hoá), chỉ tiêu Mn, Permanganat vượt lớn nhất tại công trình Q684030 (xã Đông Thành) và chỉ tiêu Coliform vượt cao nhất tại Q634030 (xã Bến Cầu).

• Tầng qp1 (Pleistocen dưới): TDS tại công trình Q613040 (xã Bình Hòa), chỉ tiêu Mn vượt lớn nhất tại công trình Q616040 (xã Bến Lức).

• Tầng n22 (Pliocene giữa): TDS, Mn tại công trình Q613050 (xã Bình Hòa).

• Tầng n21 (Pliocene dưới): TDS, Mn tại công trình Q604060 (xã Nhựt Tảo), chỉ tiêu Coliform vượt lớn nhất tại công trình Q220050M1 (xã Tân Lập).

• Tầng n13 (Miocene): Coliform vượt lớn nhất tại công trình Q022070 (xã Thạnh Hóa), chỉ tiêu TDS, Mn vượt lớn nhất tại công trình Q616070 (xã Bến Lức).

Đề nghị các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương:

• Rà soát, cập nhật thông tin chất lượng nước tại các khu vực trên;

• Kịp thời ban hành cảnh báo và hướng dẫn người dân sử dụng nước an toàn.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Địa chỉ: Số 10, ngõ 42 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Email: ttqhdttnnqg_bktth@mae.gov.vn

Bản tin được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026 và đăng tải tại Website: nawapi.gov.vn; cewafo.gov.vn

PHỤ LỤC

GIÁ TRỊ GIỚI HẠN CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(QCVN 09:2023/BTNMT)

|  | TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số cơ bản |  | pH | - | 5,8 - 8,5 |
|  |  | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100ml | 3 |
|  |  | Nitrate (NO3- tính theo Nitơ) | mg/l | 15 |
|  |  | Amoni (NH4+ tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Chỉ số Permanganat | mg/l | 4 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1500 |
|  |  | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
|  |  | Arsenic (As) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Chloride (Cl-) | mg/l | 250 |
| Thông số ảnh hưởng sức khỏe con người |  | Nitrite (NO2- tính theo Nitơ) | mg/l | 1 |
|  |  | Fluoride (F-) | mg/l | 1 |
|  |  | Sulfate (SO42-) | mg/l | 400 |
|  |  | Cadmi (Cd) | mg/l | 0,005 |
|  |  | Cyanide (CN-) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Tổng Chromi (Cr) | mg/l | 0,05 |
|  |  | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/l | 1 |
|  |  | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/l | 3 |
|  |  | Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
|  |  | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/l | 5 |
|  |  | Seleni (Se) | mg/l | 0,01 |
|  |  | Aldrin (C12H8Cl6) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Lindane (C6H6Cl6) | mg/l | 0,00002 |
|  |  | Dieldrin (C12H8Cl6O) | mg/l | 0,0001 |
|  |  | Tổng DDT (1,1'-(2,2,2-Trichloroethane-1,1-diyl) bis (4-chlorobenzene) (C14H9Cl5) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Heptachlor & Heptachlorepoxide (C10H5Cl7 & C10H5Cl7O) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Diazinon (C12H21N2O3PS) | mg/l | 0,02 |
|  |  | Parathion (C10H14NO5PS) | mg/l | 0,06 |
|  |  | Phenol (C6H5OH) | mg/l | 0,001 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 |
|  |  | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1 |
|  |  | E. Coli | MPN hoặc CFU/100ml | Không phát hiện |